## Sheet1
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - Rudarsko-geološko-naftni fakultet - 2021.g.
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA |  | PRILOG 1
Infracrveni spektroskop s Fourierovom transformacijom (FT-IR)
1. | 2. | 3. | 4.
Redni broj | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Referenca na katalog i ostalu tehničku dokumentaciju (broj stranice)
|  | (Upisati karakteristike ponuđene opreme) | (ukoliko je dokumentacija preuzeta sa proizvođačeve WEB stranice, molimo navesti link)
FT-IR Spektrometar za mjerenje uzoraka u transmisiji
1. | Područje rada od 8000 – 350 cm-1 ili šire (raspon u cm-1)
2. | KBr razdjelnik zrake (da/ne)
3. | Detektor : temperaturno kontrolirani DLaTGS (da/ne)
4. | Površina koju zauzima uređaj (m2)
5. | Spektralna rezolucija 2 cm-1 ili bolja (rezolucija u cm-1)
6. | Preciznost valnih duljina bolja od 0,0005 cm-1 kod 2000 cm‑1 (preciznost valjnih duljina kod 2000 cm-1 u cm-1)
7. | Točnost valnih duljina bolja od 0,05 cm-1 kod 2000 cm-1 (točnost valjnih duljina kod 2000 cm-1 u cm-1)
8. | Omjer signal / šum: 55000:1 ili bolje (trajanje mjerenja 1 min. Spektralno razlučivanje 4 cm-1) (omjer u cijelim brojevima)
9. | Optika se nalazi u zabrtvljenom kućištu, nepropusnom za vlagu; bez potrebe za ispiranjem optike dušikom ili suhim zrakom (da/ne)
10. | Zrcala presvučena zlatom da bi se osigurala veća propusnost u MID-IR području (da/ne)
11. | Visokopropusni interferometar dugog životnog vijeka (da/ne)
12. | Način kompenzacije nestabilnosti zračenja uslijed pomaka zrcala interferometra, mehaničkih vibracija i termičkih promjena (opis)
13. | Jednostavna zamjena dodatnih modula za uzorkovanje bez upotrebe dodatnog pribora (da/ne)
14. | Mogućnost nadogradnje s ATR i DRIFT modulom (da/ne)
15. | Automatsko prepoznavanje dodanih modula i pojedinačno kalibriranje svakog modula (da/ne)
16. | Automatski “self-test” spektrometra nakon svake promjene modula (da/ne)
Uz FT-IR spektrofotometar obavezno je isporučiti slijedeće :
17. | Modul za mjerenje uzoraka u transmisiji (spreman za rad) (da/ne)
18. | Spektralna biblioteka referentnih spektara minerala i glina koja su dobivena najmanje u transmisijskom modu. Biblioteka sadrži minimalno 420 spektara. (broj spektara)
19. | Pribor za izradu KBr tableta koji sadrži: (da/ne)
a) Kalup za izradu KBr tableta 13 mm
b) Ručnu hidrauličku prešu s min. tlakom od 15 T
c) Spektroskopski čist KBr prah, ahatni tarionik s tučkom i nujol
20. | Rastavljiva ćelija s KBr i CaF prozorima i teflonskim razmaknicama (da/ne)
21. | Programska podrška za potpunu kontrolu nad radom spektrometra, naprednu obradu podataka te kvantitativnu analizu dobivenih spektara. Programska podrška mora osigurati kontinuirani nadzor svih optičkih komponenata (izvor, detektor, interferometar) i pribora (da/ne)
22. | Uz spektrometar treba isporučiti pripadajuće računalo minimalnih karakteristika
· Procesor > 3GHz ili bolje , 4 GB RAM-a, 500GB HDD ili bolje, CD/ DVD , 21.5 "TFT ekran
· Ulazi : USB 3.0 , RJ -45 mrežni (1 +1 USB-Eth. Adapter), priključak za monitor
· Operativni sustav: Windows 10 Enterprise
ili
Integrirano računalo („Touch-panel PC“) industrijske klase minimalnih karakteristika:
· 10.1" WXGA (1,280x800) Color TFT LCD ekran
· 2GB-RAM
· Robustno aluminijsko kućište
· P-CAP Multi-touch ekran (2-točke)
· Mini računalo bez ventilatora
· Prednji industrijski zaslon u skladu s IP65
· Ulazi: Ethernet priključak (RJ-45); USB 2.0 tip A x 3; USB 3.0 tip A x 1
(računalo navedenih performansi: da/ne + vrsta računala)
23. | Jamstvo za laser (broj godina)
24. | Jamstvo za interferometar (broj godina)
25. | Jamstvo za izvor zračenja (broj godina)
26. | U cijenu je uključena instalacija koju obavlja ovlašteni serviser u roku od maksimalno 15 dana od isporuke instrumenta. Sva oprema mora sadržavati sve potrebne dijelove za instalaciju. Nakon instalacije potrebno je obaviti testiranje uređaja.
Instalacija uključuje: raspakiranje, spajanje uređaja na električnu mrežu (220 V), povezivanje pojedinih dijelova opreme u funkcionalnu cjelinu, instalaciju programske podrške s bibliotekom referentnih spektra.
U cijenu je uključena dostava sve raspoložive tehničke dokumentacije za opremu (kao što su upute za korištenje i sl.) na engleskom i/ili hrvatskom jeziku (isporuka uz instrument). (da/ne)
27. | U cijenu je uključena obuka osoba Naručitelja koja uključuje paljenje uređaja, podizanje programske podrške, check-listu prije mjerenja, metodologiju mjerenja, provjeru točnosti podataka, kvalitativnu analizu usporedbom s bibliotekom spektara, check-listu nakon mjerenja, isključivanje i konzerviranje uređaja. (da/ne)
Opći uvjeti
Rok isporuke | Rok isporuke instrumenta: 120 dana od potpisivanja ugovora. Uključeno u cijenu. (da/ne)
Jamstvo | Minimalno 12 mjeseci jamstva na uređaj od datuma potpisa zapisnika o uspješnom puštanju u rad i primopredaji opreme. (broj mjeseci)
Dostupnost zamjenskih dijelova | Zamjenski dijelovi moraju biti dostupni u razdoblju od 7 godina nakon prihvata opreme od stane korisnika. (da/ne)
Ime i prezime, te potpis ovlaštene osobe ponuditelja i pečat
Datum: